от  10 июня 2026 г.

Коммерческое предложения

«Облучатель бактерицидный передвижной - «MCF IB 01-02» -2х ламповый

Облучатель предназначен для оперативной дезинфекции воздуха и поверхностей в помещениях лечебно-профилактических учреждений, лабораторий, административных и других объектов с повышенными санитарно-гигиеническими требованиями.

Конструкция:

- Основание-каркас выполнено в виде опорной стойки с ручкой, изготовленной из металлического профиля.

- Поверхность металлических элементов покрыта защитным полимерно-порошковым покрытием, устойчивым к коррозии и санитарной обработке.

- Устройство оснащено четырьмя бактерицидными лампами мощностью по 30 Вт.

- Лампы установлены в индивидуальных защитных корпусах.

Подвижность:

- Опорная стойка снабжена четырьмя самоориентирующимися колесами диаметром 50 мм, обеспечивающими высокую маневренность и удобство перемещения.

Технические характеристики:

- Количество ламп: 4 шт.

- Мощность одной лампы: 30 Вт.

- Производительность по воздуху: до 150 м³/ч.

Габариты: 400*400*1200  мм